


PROGRAMA DE APRENDIZAJE Metodología: Teórico-práctico   8 horas
DIRIGIDO A:

*Personas con conocimientos en la materia

* Personal de mantenimiento o mantenimiento de edificios que  necesiten agregar este servicio

*Personal encargado de supervisar el funcionamiento de los equipos y las reparaciones de los mismos

*Reparadores o empresas que necesiten perfeccionar a su personal

Con esta nueva matricula quedan autorizado a instalar equipos Split de nueva generación INVERTER.
Programa        
Los tipos de aire acondicionado.

¿Qué es el Inverter?.

Diferencias entre Inverter y los convencionales.

¿Cuáles son las partes que los componen?.

Conexionado eléctrico.

Cómo funciona.

Cómo trabajan los diferentes sensores.

Fallas más frecuentes.

Placas electrónicas diferencias.

Puesta en marcha control de funcionamiento.

Módulos. Filtros. Capacitores.

Diodos. Rectificadores. IPM.

Forzadores.

Códigos de fallas.

Las prácticas estarán enmarcadas dentro de las buenas prácticas de refrigeración.

Fin de programa

- 1 -


